## E-JN-113-2019
| SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU |  |  |  |  | Prilog 2.
PREDMET NABAVE: MJERNI INSTRUMENTI ZA OBRADU SJEMENA I BILJNOG MATERIJALA
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-113-2019
T R O Š K O V N I K
R.br. | Naziv/opis stavke | PONUĐENO proizvođač, marka, tip, oznaka i tehnička specifikacija, jamstveni rok | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Analitička vaga - mjerno područje 200 – 0,0001g |  | kom | 1 |  | 0
2. | Potenciometrijski titrator sa uključenim sensor za pH vodenih medija, bireta od 20ml, uključena mješalica i aplikacijski radni software |  | kom | 1 |  | 0
3. | UV-VIS SPEKTROFOTOMETAR Raspon valnih duljina: 190-1100nm. Raspon absorpcija: -0.3-3.0A. Fotometrijska preciznost:najmanje;+/-0.2% T. Širina spektralne trake: 4 nm, ili manje. Dvostruki izvor svjetla. Detektor: rešetka s najmanje 1200linija /mm |  | kom | 1 |  | 0
CIJENA PONUDE bez PDV-a | [5 empty] | 0