## Sheet1
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Predmet nabave: MJERNI INSTRUMENTI, Grupa 2 - Mjerni instrumenti za potrebe Zavoda za mediteranske kulture
Evidencijski broj nabave: E-JN-88-2018.
T R O Š K O V N I K
Redni broj | NAZIV I OPIS TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA | PONUĐENO upisati proizvođača, marku, tip, oznaku ponuđenog proizvoda | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u HRK bez PDV-a) | Ukupna cijena (u HRK bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5x6)
1 | Vaga precizna |  | kom | 1 |  | 0
Raspon mjerenja do 4200g; -Preciznost: 10mg; -Standardna devijacija ne više od 10mg; -Promjer mjerne plohe najmanje 180mm: -Vrijeme stabilizacije najviše 2s;
CIJENA PONUDE (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0