## Sheet1
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Predmet nabave: Oprema za analizu biljnog materijala na morfološkoj razini
Evidencijski broj nabave: E-JN-97-2018.
T R O Š K O V N I K
Redni broj | NAZIV I OPIS TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA | PONUĐENO upisati proizvođača, marku, tip, oznaku ponuđenog proizvoda | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u HRK bez PDV-a) | Ukupna cijena (u HRK bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5x6)
1 | Sustav analize slika za mjerenje morfologije iglica, sjemenki te analizu bolesti |  | kpl | 1 |  | 0
Sustav uključuje: software, scanner te PC sa monitorom 1. software ima mogućnost mjerenja: • Površine objekta • Pojedinačnog i prosječnog projiciranog područja • Pojedinačne i prosječne ravne duljine (dužina mjerena od kraja do kraja u ravnoj liniji) • Pojedinačne i prosječne zakrivljene duljine (dužina mjerena od kraja do kraja koja slijedi iglu / središte sjemena) • Pojedinačne i prosječne maksimalne širine • Pojedinačne i prosječne zakrivljenosti • Broj iglica / sjemena • Pojedinačnog i prosječnog volumena (procjenjuje se iz projiciranog područja i trodimenzionalnog modela) • Perimetar • Mjerenje boja za kvantifikaciju bolesti • Interaktivno i poluautomatsko mjerenje duljine • Mjeri ravne ili zakrivljene iglica/ sjemenke Značajke sustava: • Sustav može automatski filtrirati greške i otpadke • Mjerenja moraju biti vidljiva na slikama. • Software ima rasvjetni sustav kako bi se izbjegle sjene pri snimanju slike • Podaci spremljeni u ASCII formatu se lako mogu uvesti u softversku aplikaciju za proračunske tablice ili vizualizaciju podataka. • Skupno skeniranje i analiza: skeniranje i spremanje slika i njihovo analiziranje kasnije • Prikaz histograma duljine igle / duljine sjemena, širine ili površine prikazane na zaslonu tijekom mjerenja • Pojedinačna i prosječna površina (procijenjena iz projiciranog područja i trodimenzionalnih modela)
2.Kalibrirani optički scanner sa sustavom rasvjete. Optička rezolucija minimalno 4800 dpi, površina za skeniranje 22x30 cm ili bolje. Uključene 3 posude za pozicioniranje.
3. Osobno računalo sa instaliranim operacijskim sustavom: Stolno računalo • Procesor min Intel Core i5 7400 3.00 GHz / 3,50 GHz (6MB cache) ili jednakovrijedan • Grafički prilagodnik min Intel HD Graphics 630 integrirana u procesoru ili jednakovrijedan • RAM min 1x 8GB 2400MHz DDR4 (proširivo do 32GB) • Tvrdi disk min 256GB SSD • Optički uređaj DVDRW • Utori za proširenje min 1x PCIe 3.0 x16, 1x M.2 utor • Priključci min 8x USB (od toga 4x USB3.0 s prednje strane, 2 xUSB3.0 i 2 USB 2.0 sa zadnje strane); RJ-45; 1x serijski port; 1x VGA; 1x DP, 1 x HDMI, , 2x audio porta sa stražnje strane, 2x audio porta s prednje strane • Operativni sustav Windows 10 64 bit • Jamstveni rok min. 3 godine • Dodatna oprema Tipkovnica i miš Monitor tip 1 • Vrsta ekrana IPS 23.8" ili jednakovrijedan • Rezolucija min 1920 x 1080 • Svjetlina min 250 cd/m2 • Kontrast min 1000: 1 • Kut gledanja min 178°/178° • Podešavanje min podesiv po visini, mogućnost okretanja • Odziv maks 6 ms • Ulaz / Izlaz min 1x VGA, 1x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 2x USB 3.0, 1 xUSB 2.0 • Jamstveni rok min. 3 godine
2 | Sustav analize slike za točna morfološka mjerenja na širokim listovima. |  | kpl | 1 |  | 0
Sustav uključuje software za morofološka mjerenja lista te kalibracijski kit. Software mjeri: • Ukupnu površinu lista • Duljinu lista • Maksimalno i prosječnu širinu lista (horizontalno i vertikalno) • Perimetar • Omjer Slike • Koeficijent oblika • Površinu rupa (ukupno i pojedinačno) • Pojedinačna površina rubova • Duljinu ruba i peteljke • Perimetar ruba • Širinu ruba na korinički definiranom položaju • Kut oštrice ruba lista na korisnički definiranom položaju • Korisnički definirane duljine i kuteve (interaktivno) • Analiza boje (obojano područje, bolesti) Software automatski ukljanja smetnje pozadinskog svjetla Korisnik može sam klasificirati pixele i izabrati kanal boje za anlizu. Moguće je analizirati cijelu sliku ili pod regije izabranu od strane korisnika. Kalibracijski kit: jedna bijela i jedna plava podloga za list min 45 x 60 cm te kalibracijske mete za analizu boje .
CIJENA PONUDE (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0