## opci uvjeti
Predmet nabave: REKONSTRUKCIJA AKVARIJA INSTITUTA ZA MORE I PRIOBALJE
Grupa 2. Proizvodnja i ugradnja stakloplastičnih bazena
Evidencijski broj: E-MV-3-2020
OPĆI UVJETI
Uvod
Ponuditelj je dužan obići lokaciju objekta prije davanja ponude te nuditi radove u skladu s uvjetima transporta na lokaciji, prilaza lokaciji i mogućoj organizaciji na samoj lokaciji. Svi eventualni dodatni troškovi nastali iz osnove nepoznavanja prilika na lokaciji neće se priznavati.
Prilikom izvođenja radova obvezno se treba pridržavati slijedećih zakona i propisa, normativa i standarda:
| 1 | Zakon o gradnji
| 2 | Zakon o standardima
| 3 | Zakon o zaštiti od požara
| 4 | Zakon o zaštiti na radu
| 5 | Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
| 6 | Tehnički propis za građevinske konstrukcije
Izvođač radova mora predati uz svoju ponudu za izvođenje radova izjavu da je upoznat s posebnostima izvedbe na obnovi nepokretnog kulturnog dobra i da će izvesti projektirane radove uz sve neophodne mjere zaštite od oštećivanja ostalih dijelova u građevini kao i okoliša.
Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere mora izvesti, održavati i ukloniti ih tako, da ne ugrozi živote susjeda i odvijanje ostalih radova u građevini. Izvođač mora održavati čistoću gradilišta i privremenih puteva gradilišta tijekom izvođenja radova, posebno tijekom izvedbe radova rušenja, sve u smislu Zakona o zaštiti na radu i Planu uređenja gradilišta. Ove pripremne i završne radove mora izvođač radova obuhvatiti u cijeni svojih radova bez posebne naknade. Ostale radove mora izvesti sukladno dolje navedenim stavkama.
Izvođač radova je dužan za svoje potrebe osigurati električnu energiju i vodu za radove. U slučaju da investitor osigura izvođaču isto, ima pravo na pravičnu naknadu.
OPĆI, POSEBNI I TEHNIČKI UVIJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNIKOM
| A/ | OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuditelj će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika dobivenom i ovjerenom od investitora i dužan je pored svake količine upisati svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar u jednom od njih naznačeno obveza je za izvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi sa projektantom i otkloniti prije davanja ponude.
U slučaju da izvođač predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzornom inženjeru i investitoru.
Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, obješnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. zahtjev za dodatne informacije, objašenjenja ili izmjene dostavljaju se na e-mail adresu osobe za kontakt s ponuditeljima navedenu u točki 1.3. Poziva na dostavu ponude.
Za materijale koji se pojavljuju kao novi na hrvatskom tržištu, a ponuđeni su, treba naznačiti da li imaju u Hrvatskoj verificirane certifikate (Izvođač je dužan iste nabaviti do ugradnje što će kontrolirati nadzorni inženjer).
Izvođač je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa mogućnostima na parceli.
Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvođača.
Izvođač je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
a) podmirivanje komunalnih troškova (privremene priključke i potrošnju vode, električne energije i sl.).
b) zbrinjavanje otpada sa gradilišta
c) mjere zaštite na radu
Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji.
Obveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji određene su Zakonom o gradnji.
Garantni rokovi i otklanjanje nedostataka
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema i predaje radova investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvođač i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora.
| B/ | POSEBNI UVJETI ZA NUĐENE RADOVE I IZVEDBU
Općenito:
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji (NN br. 55/96), odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova.
Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama ili jednakovrijedno.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala tako i pomoćnog, veznog i slično. Uključuje se i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Rad
U kalkulaciji rada uključuje se sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport, zaštita gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, sav rad vezan za ugradnju, postavu, proboje i zaštitu instalacija (svi pomoćni radovi vezani za radove na postavi instalacija).
Posebna obaveza izvođača je uključivanje u svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu sigurnosnih i stručno korektnih detalja na svim vanjskim i nutarnjim spojevima različitih elemenata konstrukcija, obloga ili završnih radova. U cijenu su uključeni transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima te skladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično).
Skela
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi istoj te ograda.
Oplata
Kod oplate su uključena podupiranja bez obzira na visinu, uklještenja te montaža i demontaža. U cijenu ulazi močenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Izmjere
Ako u stavci nije dat način obračuna radova u svemu se pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
Zimski i ljetni rad i ostale otežavajuće okolnosti
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi izvedene radove, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebne uzance vezane za nuđenje
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe). Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju. Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvođač, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
Formiranje jediničnih cijena
Iz prethodno navedenog slijedi da jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal.
Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća:
a) dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici
b) transport vanjski i na gradilištu
c) ugradnju i testiranje
d) preuzimanje od strane nadzora
e) pribavljanje važećih atesta i uvjerenja
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i dovesti ga u potpuno čisto i ispravno stanje te ga takvim održavati do predaje na korištenje.

## gradjevinski
red. | br. | Opis stavke | Jed.mj | Količina | Jedinična cijena (HRK) | Ukupno (HRK)
1. |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
Napomena:
Prilikom izvedbe radova potrebno je s korisnikom prostora pregledati sve postojeće instalacije te u dogovoru s njim i projektantom prilagoditi izvedbu istima.
1. | 1 | Izvedba pripremnih radova
Priprema gradilišta, ograđivanje i organizacija deponije, transportnih puteva i ostalih cjelina nužnih za nesmetano obavljanje radova. U cijenu uključiti i prijavu gradilišta kao i izradu i postavljanje ploče za označavanje gradilišta u skladu s Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14) i prema Zakonskim odredbama.
Radove je obvezan izvršiti izvođač radova prije nego pristupi izvođenju objekta te kontrolirati stanje za cijelo vrijeme izvođenja gradnje.
|  | Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
2. |  | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
2. | 1 | Pažljiva demontaža postojećeg kamenog popločanja
Pažljiva demontaža postojećeg kamenog popločanja oko bazena koji su predmet zahvata zbog proširenja tlocrtnih gabarita. U stavku uključiti demontažu kamena, čišćenje, sortiranje te deponiranje do ponovne ugradnje.
|  | Obračun po m2 demontirane površine. | m2 | 18 |  | 0
2 | 2 | Sasijecanje podloge
Sasijecanje podloge nakon demontaže popločanja sa svim slojevima do dubine cca 40cm od gotovog poda. U stavku je uključen odvoz otpadnog materijala na najbliže odlagalište.
|  | Obračun po m3. | m3 | 7 |  | 0
3. |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | 1 | Nasipavanje bazena
Nasipavanje bazena lomljenim kamenom zbog podizanja razine poda postojećih bazena, a prije izvedbe tamponskog sloja. Nasipavanje izvesti do razine cca 50cm ispod razine gotovog poda. Za nasipavanje koristiti otpadni materijal deponiran u prostoru akvarija dobiven rušenjem postojećih bazena. U stavku uključiti dodatni potrebni materijal kako bi se postigla tražena visina.
Obračun po m3 ukupnog materijala.
| a/ | bazen br. 2 | m3 | 8 |  | 0
| b/ | bazen br. 3 | m3 | 2 |  | 0
| c/ | bazen br. 4 | m3 | 8.5 |  | 0
3 | 2 | Izvedba tamponskog sloja
Izvedba tamponskog sloja debljine 15 cm agregatom sitnije frakcije kao podloge za izvedbu ab temeljne ploče. U stavku uključiti nabijanje podloge kao i dobavu i postavu geotekstila.
Obračun po m3 tampona i m2 geotekstila.
| a/ | tampon | m3 | 15 |  | 0
| b/ | geotekstil | m2 | 100 |  | 0
4. |  | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | 1 | Podložni beton
Stavka uključuje dobavu i ugradnju podložnog betona klase C12/15 ili jednakovrijedno ispod temeljne ploče akvarija. Podložni beton ugrađuje se u ukupnoj debljini 10 cm, po 5 cm ispod i iznad hidroizolacije.
Obračun po m3.
| a/ | bazen br. 2 | m3 | 1.5 |  | 0
| b/ | bazen br. 3 | m3 | 1.3 |  | 0
| c/ | bazen br. 4 | m3 | 1.8 |  | 0
4. | 2 | Temeljna ploča
0 |  | Stavka uključuje izradu oplate te dobavu i ugradnju betona kvalitete C30/37 ili jednakovrijedno za izvedbu temeljne ploče.
U stavku je uključena izvedba kanala u temeljnoj ploči za dovod i odvod vode u akvarijske bazene. Točna pozicija kanala će se utvrditi prilikom izvedbe nakon što se s korisnikom prostora utvrde točne pozicije postojećih instalacija.
0 |  | Obračun po m2 oplate i m3 betona. |  |  | 0
0 |  | Oplata
0 | a/ | bazen br. 2 | m2 | 6 |  | 0
0 | b/ | bazen br. 3 | m2 | 5 |  | 0
| c/ | bazen br. 4 | m2 | 6.5 |  | 0
0 |  | Beton C30/37 ili jednakovrijedno
| a/ | bazen br. 2 | m3 | 3.7 |  | 0
0 | b/ | bazen br. 3 | m3 | 3.1 |  | 0
0 | c/ | bazen br. 4 | m3 | 4.4 |  | 0
4. | 3 | Armaturne mreže
Stavka uključuje dobavu, čišćenje, sječenje i polaganje zavarenih armaturnih mreža.
Obračun po kilogramu.
| a/ | bazen br. 2 | kg | 120 |  | 0
| b/ | bazen br. 3 | kg | 100 |  | 0
| c/ | bazen br. 4 | kg | 140 |  | 0
4. | 4 | Rebrasta armatura
Stavka uključuje dobavu, sječenje, ispravljanje, čišćenje, savijanje, postavljanje i vezivanje rebrastog betonskog čelika kvalitete B500B ili jednakovrijedno.
Obračun po kilogramu.
| a/ | bazen br. 2 | kg | 100 |  | 0
| b/ | bazen br. 3 | kg | 105 |  | 0
| c/ | bazen br. 4 | kg | 130 |  | 0
4 | 5 | Izvedba betonske podne ploče
Izvedba betonske podne ploče debljine 10 -15 cm razreda tlačne čvrstoće C25/30 ili jednakovrijedno. Ploča se izvodi na prethodno postavljeni i nabijeni tampon radi izvedbe popločanja kamenom na mjestima prethodno razrušenih bazena. U stavku uključiti dobavu, sječenje i postavu mrežaste armature Q 188 ili jednakovrijedno, kao i ugradnju geotekstila.
Ukoliko se u radovima demontaže pokaže da su postojeće kamene ploče postavljene u pijesak, stavka će se izvesti u skladu s postojećim slojevima.
|  | Obračun po m2 površine. | m2 | 20 |  | 0
5. |  | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5. | 1 | Konstrukcija bazena od profila od nehrđajućeg čelika
Okviri od nehrđajućeg čelika se sastoje od stupova od šupljih kvadratnih cijevi 50x50x3 mm i prečki u vrhu od šupljih pravokutnih cijevi 90x50x3 mm. Stupovi se u dnu oslanjaju na AB ploču preko pločica od nehrđajućeg čelika #10 mm navarenih u dnu stupa sa po 2 vijka za sidrenje u beton M10 duljine 150 mm. Dimenziju pločice prilagoditi da ne izlazi iz tlocrtnih gabarita AB ploče zbog oblaganja. Na kraju bazena 2 (iza kojeg je servisni prostor) prečke se fiksiraju u zid. Sav spojni materijal mora biti od nehrđajućeg čelika, a svi varovi dodatno obrađeni brušenjem. Stavka uključuje dobavu, krojenje, spajanje elemenata, dopremu na gradilište te ugradnju uključivo sidrenje.
Obračun po kg.
| a/ | bazen br. 2 | kg | 144 |  | 0
| b/ | bazen br. 3 | kg | 165 |  | 0
| c/ | bazen br. 4 | kg | 200 |  | 0
5. | 2 | Konstrukcija klupe od nehrđajućeg čelika
Osnovna nosiva konstrukcija klupe izvodi se kao zavarena konstrukcija od nehrđajućeg čelika, od šupljih kvadratnih cijevi 40x40x3 mm. Sav spojni materijal mora biti od nehrđajućeg čelika, a svi varovi dodatno obrađeni brušenjem. Stavka uključuje dobavu, krojenje, spajanje svih elemenata, dopremu na gradilište te ugradnju uključivo sidrenje.
|  | Obračun po kg. | kg | 170 |  | 0
6. |  | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6 | 1 | Hidroizolacija
Nabava i postavljanje jednoslojne bentonitne membrane za hidroizolaciju. Postavlja se uz minimalno preklapanje traka 10cm na svim rubovima na prethodno postavljeni podložni beton, prije betoniranja temeljne ploče.
Obračun po m2.
| a/ | bazen br. 2 | m2 | 12 |  | 0
| b/ | bazen br. 3 | m2 | 11 |  | 0
| c/ | bazen br. 4 | m2 | 15 |  | 0
| d/ | bazen br. 4a | m2 | 3.5 |  | 0
7. |  | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | 1 | Kameno popločanje
Nabava i postavljanje kamenog popločanja na mjestima promjene tlocrtnih gabarita bazena.
Popločanje izvesti od prethodno demontiranih kamenih ploča te po mogućnosti od starih kamenih ploča vrste i obrade u skladu s postojećim.
U stavku uključeno i fugiranje u skladu s postojećim, kao i izvedba probnih uzoraka koje će odobriti projektant i nadležni konzervator.
|  | Obračun po m2 površine. | m2 | 25 |  | 0
8. |  | IZVEDBA OBLOGE CEMENTNIM PLOČAMA |  |  |  | 0
8. | 1 | Izvedba obloge bazena cementnim pločama
Izvedba obloge bazena vodopostojanim cementnim pločama u skladu s projektnom dokumentacijom.
Cementne ploče izrađene su od portland cementa s dodatkom perlita, presvučenih mrežom od staklenih vlakana ugrađenom s prednje i stražnje strane, krajevi ploča su ravno odrezani pod pravim kutom, a rubovi pojačani i glatko obrađeni. Oblaganje izvesti od dvostrukog sloja ploča debljine 2x1.25cm na potkonstrukciji od pocinčanih čeličnih profila debljine 5cm dodatno antikorozivno štićenih u klasi minimalno C3 ili jednakovrijedno. Nosivu konstrukciju cementnih ploča vezivati na konstrukciju bazena od nehrđajućeg čelika u skladu sa specifikacijom proizvođača.
Cementne ploče moraju biti pričvršćene sistemskim vijcima koji imaju specijalni zaštitni antikorozivni premaz koji jamči 720 sati zaštite pri ispitivanju prskanjem maglicom slane vode. Potrebno ugradit minimalno 15 vijaka po m². Spojevi se lijepe kompatibilnim sistemskim PU ljepilom (bez ostavljanja razmaka između cementnih ploča 3- 5 mm). Kao alternativa PU ljepilu, obrada spojeva može biti sa kompatibilnom sistemskom bijelom masom za fugiranje i gletanje na bazi cementa koja služi za gletanje kompletne površine cementne ploče i plavom bandažnom trakom širine 10 cm od staklenih vlakana s alkalno otpornim premazom, veličine oka 4 x 4 mm, debljine oko 0,5 mm (između cementnih ploča ostaviti razmak 3- 5 mm).
Obrada ukupne površine kompatibilnom sistemskom bijelom masom za fugiranje i gletanje na bazi cementa koja služi za gletanje kompletne površine cementne ploče uz kompletno rabiciranje kompatibilnom sistemskom plavom mrežom za armiranje koja je izrađena od staklenih vlakana s alkalno otpornim premazom, veličine oka 4 x 4 mm, debljine oko 0,5 mm, težine oko 160 g/m² i koristi se za armiranje bijele mase za fugiranje i gletanje Debljina sloja min.4 mm.
U cijenu uračunati nabavu materijala i montažu, sve pripremne radnje, sav potreban materijal te završnu pripremu za bojanje, sve prema specifikaciji proizvođača. Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore posebno se ne zaračunava, ali se zato u obračunu ne odbija površina tog otvora.
|  | Obračun po m2 površine. |  |  |  | 0
| a/ | bazen br. 2 | m2 | 19 |  | 0
| b/ | bazen br. 3 | m2 | 26 |  | 0
| c/ | bazen br. 4 | m2 | 32 |  | 0
| d/ | bazen br. 4a | m2 | 6.5 |  | 0
8 | 2 | Izvedba obloge klupe cementnim pločama
Izvedba obloge klupe vodopostojanim cementnim pločama u skladu s projektnom dokumentacijom. Cementne ploče izrađene su od portland cementa s dodatkom perlita, presvučenih mrežom od staklenih vlakana ugrađenom s prednje i stražnje strane, krajevi ploča su ravno odrezani pod pravim kutom, a rubovi pojačani i glatko obrađeni. Oblaganje izvesti od jednostrukog sloja ploča debljine 1.25cm na potkonstrukciji od pocinčanih čeličnih profila debljine 5cm dodatno antikorozivno štićenih u klasi minimalno C3 ili jednakovrijedno. Nosivu konstrukciju cementnih ploča vezivati na konstrukciju klupe od nehrđajućeg čelika u skladu sa specifikacijom proizvođača.
Cementne ploče moraju biti pričvršćene sistemskim vijcima koji imaju specijalni zaštitni antikorozivni premaz koji jamči 720 sati zaštite pri ispitivanju prskanjem maglicom slane vode. Potrebno ugradit minimalno 15 vijaka po m². Spojevi se lijepe kompatibilnim sistemskim PU ljepilom (bez ostavljanja razmaka između cementnih ploča 3- 5 mm). Kao alternativa PU ljepilu, obrada spojeva može biti sa kompatibilnom sistemskom bijelom masom za fugiranje i gletanje na bazi cementa koja služi za gletanje kompletne površine cementne ploče i plavom bandažnom trakom širine 10 cm od staklenih vlakana s alkalno otpornim premazom, veličine oka 4 x 4 mm, debljine oko 0,5 mm (između cementnih ploča ostaviti razmak 3- 5 mm). Prethodno grundiranje kompatibilnim sistemskim premazom koji je gotov temeljni sintetički pripravak za raspršivanje na cementnu ploču.
Obrada ukupne površine kompatibilnom sistemskom bijelom masom za fugiranje i gletanje na bazi cementa koja služi za gletanje kompletne površine cementne ploče uz kompletno rabiciranje kompatibilnom sistemskom plavom mrežom za armiranje koja je izrađena od staklenih vlakana s alkalno otpornim premazom, veličine oka 4 x 4 mm, debljine oko 0,5 mm, težine oko 160 g/m² i koristi se za armiranje bijele mase za fugiranje i gletanje Debljina sloja min.4 mm.
U stavku uračunati sve pripremne radnje, sav potreban materijal te završnu pripremu za bojanje, sve prema specifikaciji proizvođača.
|  | Obračun po m2 površine. | m2 | 4 |  | 0
8 | 3 | Dobava i ugradnja skrivenih vrata
Dobava i ugradnja skrivenih vrata svijetlih dimenzija 70/210 cm u završnoj obradi primer. Građevinski otvor izvesti 80/215cm, a sve u skladu sa specifikacijama proizvođača. Vrata se završno obrađuju u skladu s obradom zida, što je obrađeno u soboslikarskim radovima.
|  | Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
9. |  | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
9. | 1 | Izvedba drvene klupe
Izvedba drvenog sjedišta klupe prema projektu na prethodno postavljenu konstrukciju od nehrđajućeg čelika. Klupa tlocrtne površine 4.5m2 se izvodi u 2 nivoa, od drvenih lamela 8/4 cm na međusobnom razmaku od 2cm. Izvodi se od kvalitetnog tonski ujednačenog postojanog egzota - iroka te završno tretira premazima tikovim uljem u tonu po izboru projektanta. Dio klupe dimenzija70/70cm izvesti na način da sa može demontirati zbog pristupa postojećim instalacijama u prostoru ispod klupe.
|  | Obračun u kompletu. | kpl | 1 |  | 0
10. |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
10. | 1 | Izvedba završnog sloja od tankoslojnog betona
Izvedba završnog sloja od tankoslojnog betona (beton dekorativ) ukupne debljine 2mm na cementnoj ploči. Beton dekorativ je otporni mineralni materijal na polimer-cementnoj bazi, razvijen na osnovi probranih vrsta cemenata, finog pijeska veličine 0,1-0,4mm, mramornog pudera, smola, dodataka te pigmenata u prahu, a primjenjuje se u minimalno dva tanka sloja maksimalne ukupne debljine od 2 mm. Površina zida se obrađuje finim cementnim mortom (najveće veličine agregata u mortu < 0,4 mm i min. tlačne čvrstoće od 30MPa).
Na tako obrađenu površinu ugrađuje se polimercementna i hidroizolacija otporna na pozitivni i negativni tlak. Prilikom ugradnje hidroizolacijskog sloja prema uputama proizvođača, u sve uglove i na površine koje su potencijalno sklone pucanju, se u njenom prvom sloju, ugrađuje 58-60 gramska alkalno otporna mrežica. Na polimer-cementni hidroizolacijski sloj se fini beton nanosi direktno, bez temeljnog premaza. Fini beton se nanosi u minimalno dva sloja, ukupne maksimalne debljine od 2mm, u boji prema izboru projektanta. Nakon sušenja površina nanosi se zaštitni premaz za beton na bazi akrila nakon čega se stvara zaštitni film.
U stavku je uključena izvedba svih opisanih slojeva kao i završna obrada skrivenih vrata u skladu sa zidovima. U cijenu uračunaiti sav potreban materijal i rad, kao i izradu probnih uzoraka koje će odobriti projektant.
|  | Obračun po m2 površine. | m2 | 90 |  | 0
REKAPITULACIJA
1. |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
3. |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
4. |  | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. |  | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
6. |  | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. |  | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
8. |  | IZVEDBA OBLOGE CEMENTNIM PLOČAMA |  |  |  | 0
9. |  | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
10. |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a |  |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  |  | 0
|  | UKUPNI IZNOS S PDV-om |  |  |  | 0