TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Digitalni fotoaparat

- Vrsta: Bez zrcalni fotoaparat sa montiranjem na stalak

- Senzor slike: 35,9 x 23,9 mm ili veći

- Broj piksela: 24 milijuna ili više

- Uvećanje: 0,8 x objektiv

- Vrsta okidača: elektronički reguliran mehanički okidač

- Način okidanja: Pojedinačno – kontinuirano i kontinuirano pri većoj brzini

- Veličina zaslona: min 8 cm

- WiFi

- Objektiv: 50mm f 2.8

- SD kartica min 65 GB

- Zaštitne leće i odgovarajuća torba

Ostala tehnička oprema:

- Stalak za fotoaparat podesiv po visini min. 70 cm i nosivosti min. 1,4 kg.

Postoje min. 35x45 cm, otporan na vibracije

- LED svjetlo u obliku prstena. Min. 60 LED lampica o min. 2.200 lux,

Mora odgovarati navoju filtera objektiva, min. Radnja udaljenost 5 cm

- LED rasvjetna jedinica sa min 2x272 SMD-LED, temperatura 5600 K i CRI=95,

Sa mogućnošću podešavanja intenziteta

- Polarizacijski filter 43x50 cm

- Bijeli difuzijski filter 53x122