## E-JN-6-2023
Prilog 2.
| PREDMET NABAVE: | Sustav za navodnjavanje SK med. voća
| EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: | E-JN-254-2025
T R O Š K O V N I K
Red. Broj | Opis artikla | Jedinica mjere | Točna količina | Cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a
Opis: Na postojeći sustav navodnjavanja potrebno je nadopuniti sustav kako bi se omogućilo pravilno i ravnomjerno navodnjavanje. Sustav će se spojiti na postojeću instalaciju. Svi ugrađeni elementi moraju biti izrađeni od materijala otpornih na UV zračenje, tlak i vanjske atmosferske utjecaje, a sustav mora omogućavati pouzdano i ravnomjerno navodnjavanje cijele površine. Ponuditelj je dužan osigurati isporuku, montažu, testiranje i puštanje u rad sustava, uključujući sve potrebne spojne elemente, brtve i dodatni sitni materijal potreban za uredno funkcioniranje sustava.
1. | Glavna cijev promjera fi 40, u duljini 30 m | m | 30 | 0 | 0
2. | Crno crijevo promjera 16 mm, u duljini 600 m | m | 600 | 0 | 0
3. | Kapaljke kapaciteta od 7 do 9 l/sat, ukupno 480 kom | m | 480 | 0 | 0
|  | CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: |  | 0
Napomena: Svi navedeni tehnički zahtjevi predstavljaju minimalne tražene karakteristike. Ponuditelj može ponuditi i jednakovrijednu opremu, pod uvjetom da je u potpunosti kompatibilna s postojećim sustavom navodnjavanja i da zadovoljava sve tehničke i funkcionalne zahtjeve propisane ovom dokumentacijom.