## troškovnik
Prilog 2.
Predmet nabave: Elektroinstalacijski radovi
Evidencijski broj nabave: E-JN-113-2026
T R O Š K O V N I K
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
A - Kampus, Rektorat, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik
Finu montažu nuditi Vimar Arce mat bijelo
1. | Dobava i polaganje metalnih kabelskih kanala PK 100, sa svim ovjesnim, montažnim i spojnim elementima do pune funkcionalnosti kanala.
|  | m | 15 |  | 0
0
2. | Dobava i polaganje metalnih kabelskih kanala PK 50, sa svim ovjesnim, montažnim i spojnim elementima do pune funkcionalnosti kanala. |  |  |  | 0
|  | m | 15 |  | 0
0
3. | Odpsjanje strujnih krugova koji nisu u funkciji (do 15 strujnih krugova) na postojećem razvodnom ormaru u predmetnom prostoru i priprema razdjelnika za prihvat novih strujnih krugova (do 15). U cijenu stavke uključiti izradu šlica u betonskom zidu dimenzija 15x10 cm, visine 250 cm od vrha razvodnog ormara do spuštenog stropa. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
4. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih prekidača |  |  |  | 0
| 230V kao proizvod Vimar, 2-modula |  |  |  | 0
| komplet u zaštiti IP 20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija fi 60 | kom | 1 |  | 0
| - prekidač obični | kom | 1 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za dva modul | kom | 1 |  | 0
| st. 4 | komplet | 4 |  | 0
0
5. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih prekidača |  |  |  | 0
| 230V kao proizvod Vimar, 2-modula |  |  |  | 0
| komplet u zaštiti IP 20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija fi 60 | kom | 1 |  | 0
| - prekidač obični | kom | 2 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za dva modul | kom | 1 |  | 0
| st. 5 | komplet | 1 |  | 0
0
6. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih priključnica |  |  |  | 0
| kao proizvod Vimar, 2-modula komplet u |  |  |  | 0
| zaštiti IP 20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija fi 60 | kom | 1 |  | 0
| - jednofazna schuko priključnica 16 A, 230 V, 2P+E | kom | 1 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za 2 modula | kom | 1 |  | 0
| st. 6 | komplet | 5 |  | 0
0
7. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih prekidača i priključnica kao |  |  |  | 0
| proizvod Vimar, 7-modula komplet u |  |  |  | 0
| zaštiti IP 20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija 7 modula | kom | 1 |  | 0
| - jednofazna schuko priključnica 16 A, 230 V, 2P+E | kom | 3 |  | 0
| - jednofazna schuko priključnica 16 A, 230 V, 2P | kom | 1 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za 7 modula | kom | 1 |  | 0
| st. 7 | komplet | 5 |  | 0
0
8. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih priključnica kao |  |  |  | 0
| proizvod Vimar, 5-modulni komplet u |  |  |  | 0
| zaštiti IP20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija 5 modula | kom | 1 |  | 0
| - priključnica RJ 45 cat 6 | kom | 4 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za pet modula | kom | 1 |  | 0
| st. 8 | komplet | 5 |  | 0
0
9. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih priključnica kao |  |  |  | 0
| proizvod Vimar, 3-modulni komplet u |  |  |  | 0
| zaštiti IP20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija 3 modula | kom | 1 |  | 0
| - priključnica RJ 45 cat 6 | kom | 2 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za tri modula | kom | 1 |  | 0
| st. 9 | komplet | 3 |  | 0
0
10. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih prekidača i priključnica kao |  |  |  | 0
| proizvod Vimar, 5-modula komplet u |  |  |  | 0
| zaštiti IP 20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija 5 modula | kom | 1 |  | 0
| - jednofazna schuko priključnica 16 A, 230 V, 2P+E | kom | 2 |  | 0
| - jednofazna schuko priključnica 16 A, 230 V, 2P | kom | 1 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za 5 modula | kom | 1 |  | 0
| st. 10 | komplet | 3 |  | 0
0
11. | Montaža zidnog termostata sa spajanjem na oba kraja i puštanjem u rad. | kom | 5 |  | 0
0
12. | Izrada izvoda za rasvjetno mjesto uključivo: |  |  |  | 0
| Kabel NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 400 |  | 0
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 350 |  | 0
| Razvodna kutija Φ80mm, n/ž | kom | 10 |  | 0
0
13. | Izrada izvoda za vanjska rasvjetna tijela i rasvjetna tijela na krovu uključivo: |  |  |  | 0
| Kabel NYY-J 5 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 10 |  | 0
0
14. | Izrada izvoda za priključno mjesto uključivo: |  |  |  | 0
| Kabel NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 400 |  | 0
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 350 |  | 0
| Razvodna kutija Φ80mm, n/ž | kom | 10 |  | 0
0
15. | Izrada izvoda za termostate uključivo: |  |  |  | 0
| Kabel Liycy 7 x 1 mm2 | m | 50 |  | 0
| PVC cijev CSΦ25mm | m | 40 |  | 0
| Razvodna kutija Φ80mm, n/ž | kom | 5 |  | 0
0
16. | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog instalacijskog kabela |  |  |  | 0
| crvene boje 2x2x0,8 mm |  |  |  | 0
| samogasiva PVC izolacija |  |  |  | 0
| bezhalogeni, malodimni |  |  |  | 0
| očuvanje električne funkcije sustava u požaru u trajanju od 30 minuta |  |  |  | 0
|  | m | 100 |  | 0
0
17. | Ugradnja i spajanje panik svjetiljke autonomije 3 sata uključivo sitni, spojni i montažni materijal. | kom | 3 |  | 0
0
18. | Ugradnja i spajanje ugradnih svjetiljki sa pratećim driverima. U cijenu stavke uključiti i pripremu i izrezivanje rupe u spuštenom stropu, uključivo sitni, spojni i montažni materijal. | kom | 30 |  | 0
0
19. | Ispitivanje i kontrola električne instalacije obzirom na: |  |  |  | 0
| Ispitivanje zaštite od indirektnog napona dodira |  |  |  | 0
| Ispitivanje otpora izolacije instalacijskih vodova |  |  |  | 0
| Ispitivanje izjednačenja potencijala |  |  |  | 0
| Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča |  |  |  | 0
| Ispitivanje protupanične rasvjete |  |  |  | 0
| Ispitivanje osvjetljenosti |  |  |  | 0
| Zaključak o ispravnosti i funkcionalnosti električne instalacije |  |  |  | 0
| st. 19 | kpl. | 1 |  | 0
0
20. | Dobava i uvlačenje kabela : |  |  |  | 0
| Parični kabel UTP Cat.6, tip Premium Line | m | 1000 |  | 0
0
21. | Dobava i polaganje instalacijskih PVC cijevi CSΦ32mm | m | 4 |  | 0
0
22. | Dobava i polaganje instalacijskih PVC cijevi CSΦ20mm | m | 450 |  | 0
0
23. | Ostali sitni nespecifirani materijal i pribor | paušal |  |  | 0
0
24. | Dobava, doprema i postavljanje oznaka kabela i priključnica |  |  |  | 0
| Isporuka oznaka i postavljanje oznaka na kabele | kom | 30 |  | 0
| Isporuka i postavljanje oznaka na priključnice | kom | 30 |  | 0
| st. 24 | kpl. | 1 |  | 0
0
25. | Mjerenje parametara mreže sa izdavanjem mjernih rezultata (p/ž, priključnice) Cat.6 | kom | 30 |  | 0
0
0
CIJENA A (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
CIJENA A (s PDV-om):
B - Pomorski fakultet, prostor simulatora i laboratorij
Finu montažu nuditi Vimar Arce mat bijelo
1. | Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja napojnog voda za prostor novog simulatora NYY 5 x 6 mm. U cijenu stavke predvidjeti PVC kabelske kanalice 3 x 5 cm, sa svim ovjesnim, montažnim i spojnim elementima do pune funkcionalnosti kanala, kao i sve potrebne prodore i proboje kroz zidove i sropove.
|  | m | 25 |  | 0
0
2. | Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja napojnog voda za plaboratorij prof. Jurjević NYY 5 x 16 mm2. U cijenu stavke predvidjeti PVC kabelske kanalice 5 x 5 cm, sa svim ovjesnim, montažnim i spojnim elementima do pune funkcionalnosti kanala, kao i sve potrebne prodore i proboje kroz zidove i sropove. |  |  |  | 0
|  | m | 50 |  | 0
0
3. | Dobava i polaganje PVC kabelske kanalice 5 x 10 cm, sa svim ovjesnim, montažnim i spojnim elementima do pune funkcionalnosti kanala, kao i sve potrebne prodore i proboje kroz zidove i sropove, montažnim i spojnim elementima do pune funkcionalnosti kanala. |  |  |  | 0
|  | m | 3 |  | 0
0
4. | Dobava i postavljanje na zid razvodnog ormara "RO-Simulator", pvc, n/ž, 4x12 modula sa vratima i bravicom, IP54, te slijedećom ugrađenom opremom: |  |  |  | 0
| FID zaštitna sklopka C40A/4p/0,03 A | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C10A/1p, tip GE | kom | 8 |  | 0
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C16A/1p, tip GE | kom | 8 |  | 0
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C25A/1p, tip GE | kom | 1 |  | 0
| Tropolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C25A/3p, tip GE | kom | 1 |  | 0
| Ostali sitni nespecificirani materijal (L, N i PE sabirnice, nosači,kanalice, stopice, vijci i sl. ) dodati paušalno. Cjena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na objektu, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja | kpl. | 1 |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
5. | Usluga rada na postojećem GRO za potrebe spoja novog napojnog voda NYY 5 x 35 mm2 laboratorija prof. Jurjević, a s ugradnjom slijedeće opreme: |  |  |  | 0
| Tropolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C100A/3p, tip GE | kom | 1 |  | 0
0
6. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih prekidača |  |  |  | 0
| 230V kao proizvod Vimar, 2-modula |  |  |  | 0
| komplet u zaštiti IP 20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija fi 60 | kom | 1 |  | 0
| - prekidač tipkalo | kom | 2 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za dva modul | kom | 1 |  | 0
| st. 6 | komplet | 1 |  | 0
0
7. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih priključnica |  |  |  | 0
| kao proizvod Vimar, 2-modula komplet u |  |  |  | 0
| zaštiti IP 20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija fi 60 | kom | 1 |  | 0
| - jednofazna schuko priključnica 16 A, 230 V, 2P+E | kom | 1 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za 2 modula | kom | 1 |  | 0
| st. 7 | komplet | 4 |  | 0
0
8. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih prekidača i priključnica kao |  |  |  | 0
| proizvod Vimar, 7-modula komplet u |  |  |  | 0
| zaštiti IP 20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija 7 modula | kom | 1 |  | 0
| - jednofazna schuko priključnica 16 A, 230 V, 2P+E | kom | 3 |  | 0
| - jednofazna schuko priključnica 16 A, 230 V, 2P | kom | 1 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za 7 modula | kom | 1 |  | 0
| st. 8 | komplet | 4 |  | 0
0
9. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih priključnica kao |  |  |  | 0
| proizvod Vimar, 3-modulni komplet u |  |  |  | 0
| zaštiti IP20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija 3 modula | kom | 1 |  | 0
| - priključnica RJ 45 cat 6 | kom | 2 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za tri modula | kom | 1 |  | 0
| st. 9 | komplet | 4 |  | 0
0
10. | Izrada izvoda za rasvjetno mjesto uključivo: |  |  |  | 0
| Kabel NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 60 |  | 0
| Razvodna kutija Φ80mm, n/ž | kom | 4 |  | 0
0
11. | Izrada izvoda za vanjska rasvjetna tijela i rasvjetna tijela na krovu uključivo: |  |  |  | 0
| Kabel NYY-J 5 x 1,5 mm2 | m | 120 |  | 0
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 100 |  | 0
0
12. | Izrada izvoda za priključno mjesto uključivo: |  |  |  | 0
| Kabel NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 140 |  | 0
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 100 |  | 0
| Razvodna kutija Φ80mm, n/ž | kom | 10 |  | 0
0
13. | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog instalacijskog kabela |  |  |  | 0
| crvene boje 2x2x0,8 mm |  |  |  | 0
| samogasiva PVC izolacija |  |  |  | 0
| bezhalogeni, malodimni |  |  |  | 0
| očuvanje električne funkcije sustava u požaru u trajanju od 30 minuta |  |  |  | 0
|  | m | 20 |  | 0
0
14. | Ugradnja i spajanje panik svjetiljke autonomije 3 sata uključivo sitni, spojni i montažni materijal. | kom | 2 |  | 0
0
15. | Ugradnja i spajanje ugradnih svjetiljki sa pratećim driverima. U cijenu stavke uključiti sitni, spojni i montažni materijal. | kom | 12 |  | 0
0
16. | Ispitivanje i kontrola električne instalacije obzirom na: |  |  |  | 0
| Ispitivanje zaštite od indirektnog napona dodira |  |  |  | 0
| Ispitivanje otpora izolacije instalacijskih vodova |  |  |  | 0
| Ispitivanje izjednačenja potencijala |  |  |  | 0
| Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča |  |  |  | 0
| Ispitivanje protupanične rasvjete |  |  |  | 0
| Ispitivanje osvjetljenosti |  |  |  | 0
| Zaključak o ispravnosti i funkcionalnosti električne instalacije |  |  |  | 0
| st. 16 | kpl. | 1 |  | 0
0
17. | Dobava i uvlačenje kabela : |  |  |  | 0
| Parični kabel UTP Cat.6, tip Premium Line | m | 160 |  | 0
0
18. | Dobava i polaganje instalacijskih PVC cijevi CSΦ32mm | m | 4 |  | 0
0
19. | Dobava i polaganje instalacijskih PVC cijevi CSΦ20mm | m | 120 |  | 0
0
20. | Ostali sitni nespecifirani materijal i pribor | paušal |  |  | 0
0
21. | Dobava, doprema i postavljanje oznaka kabela i priključnica |  |  |  | 0
| Isporuka oznaka i postavljanje oznaka na kabele | kom | 8 |  | 0
| Isporuka i postavljanje oznaka na priključnice | kom | 8 |  | 0
| st. 21 | kpl. | 1 |  | 0
0
22. | Mjerenje parametara mreže sa izdavanjem mjernih rezultata (p/ž, priključnice) Cat.6 | kom | 8 |  | 0
0
0
0
0
0
CIJENA B (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
CIJENA B (s PDV-om):
C - Ekonomski fakultet, HUB laboratorij
Finu montažu nuditi Vimar Arce mat bijelo
1. | Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja napojnog voda za prostor novog HUB-a, NYY 5 x 6 mm. U cijenu stavke predvidjeti PVC kabelske kanalice 3 x 5 cm, sa svim ovjesnim, montažnim i spojnim elementima do pune funkcionalnosti kanala, kao i sve potrebne prodore i proboje kroz zidove i sropove.
|  | m | 30 |  | 0
0
2. | Dobava i polaganje PVC kabelske kanalice 5 x 10 cm, sa svim ovjesnim, montažnim i spojnim elementima do pune funkcionalnosti kanala, kao i sve potrebne prodore i proboje kroz zidove i sropove, montažnim i spojnim elementima do pune funkcionalnosti kanala. |  |  |  | 0
|  | m | 3 |  | 0
0
3. | Dobava i postavljanje na zid razvodnog ormara "RO-HUB", pvc, n/ž, 4x12 modula sa vratima i bravicom, IP54, te slijedećom ugrađenom opremom: |  |  |  | 0
| FID zaštitna sklopka C40A/4p/0,03 A | kom | 1 |  | 0
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C10A/1p, tip GE | kom | 8 |  | 0
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C16A/1p, tip GE | kom | 8 |  | 0
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C25A/1p, tip GE | kom | 1 |  | 0
| Ostali sitni nespecificirani materijal (L, N i PE sabirnice, nosači,kanalice, stopice, vijci i sl. ) dodati paušalno. Cjena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na objektu, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja | kpl. | 1 |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
4. | Usluga rada na postojećem RO za potrebe spoja novog napojnog voda NYY 5 x 36 mm2 laboratorija HUB-a, a s ugradnjom slijedeće opreme: |  |  |  | 0
| Tropolni automatski instalacijski prekidač karakteristike C325A/3p, tip GE | kom | 1 |  | 0
0
5. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih prekidača |  |  |  | 0
| 230V kao proizvod Vimar, 2-modula |  |  |  | 0
| komplet u zaštiti IP 20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija fi 60 | kom | 1 |  | 0
| - prekidač obični | kom | 1 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za dva modul | kom | 1 |  | 0
| st. 5 | komplet | 3 |  | 0
0
6. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih prekidača |  |  |  | 0
| 230V kao proizvod Vimar, 2-modula |  |  |  | 0
| komplet u zaštiti IP 20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija fi 60 | kom | 1 |  | 0
| - prekidač obični | kom | 2 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za dva modul | kom | 1 |  | 0
| st. 6 | komplet | 1 |  | 0
0
7. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih prekidača i priključnica kao |  |  |  | 0
| proizvod Vimar, 7-modula komplet u |  |  |  | 0
| zaštiti IP 20 sastavljen od: |  |  |  | 0
| - podžbukna kutija 7 modula | kom | 1 |  | 0
| - jednofazna schuko priključnica 16 A, 230 V, 2P+E | kom | 2 |  | 0
| - jednofazna schuko priključnica 16 A, 230 V, 2P | kom | 1 |  | 0
| - priključnica RJ 45 cat 6 | kom | 1 |  | 0
| - okvir po izboru arhitekta za 7 modula | kom | 1 |  | 0
| st. 7 | komplet | 14 |  | 0
0
8. | Izrada izvoda za rasvjetno mjesto uključivo: |  |  |  | 0
| Kabel NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 180 |  | 0
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 150 |  | 0
| Razvodna kutija Φ80mm, n/ž | kom | 10 |  | 0
0
9. | Izrada izvoda za priključno mjesto uključivo: |  |  |  | 0
| Kabel NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 250 |  | 0
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 200 |  | 0
| Razvodna kutija Φ80mm, n/ž | kom | 10 |  | 0
0
10. | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog instalacijskog kabela |  |  |  | 0
| crvene boje 2x2x0,8 mm |  |  |  | 0
| samogasiva PVC izolacija |  |  |  | 0
| bezhalogeni, malodimni |  |  |  | 0
| očuvanje električne funkcije sustava u požaru u trajanju od 30 minuta |  |  |  | 0
|  | m | 50 |  | 0
0
11. | Ugradnja i spajanje panik svjetiljke autonomije 3 sata uključivo sitni, spojni i montažni materijal. | kom | 3 |  | 0
0
12. | Ugradnja i spajanje ugradnih svjetiljki sa pratećim driverima. U cijenu stavke uključiti i pripremu i izrezivanje rupe u spuštenom stropu, uključivo sitni, spojni i montažni materijal. | kom | 17 |  | 0
0
13. | Ispitivanje i kontrola električne instalacije obzirom na: |  |  |  | 0
| Ispitivanje zaštite od indirektnog napona dodira |  |  |  | 0
| Ispitivanje otpora izolacije instalacijskih vodova |  |  |  | 0
| Ispitivanje izjednačenja potencijala |  |  |  | 0
| Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča |  |  |  | 0
| Ispitivanje protupanične rasvjete |  |  |  | 0
| Ispitivanje osvjetljenosti |  |  |  | 0
| Zaključak o ispravnosti i funkcionalnosti električne instalacije |  |  |  | 0
| st. 13 | kpl. | 1 |  | 0
0
14. | Dobava i uvlačenje kabela : |  |  |  | 0
| Parični kabel UTP Cat.6, tip Premium Line | m | 560 |  | 0
0
15. | Dobava i polaganje instalacijskih PVC cijevi CSΦ32mm | m | 4 |  | 0
0
16. | Dobava i polaganje instalacijskih PVC cijevi CSΦ20mm | m | 450 |  | 0
0
17. | Ostali sitni nespecifirani materijal i pribor | paušal |  |  | 0
0
18. | Dobava, doprema i postavljanje oznaka kabela i priključnica |  |  |  | 0
| Isporuka oznaka i postavljanje oznaka na kabele | kom | 28 |  | 0
| Isporuka i postavljanje oznaka na priključnice | kom | 28 |  | 0
| st. 18 | kpl. | 1 |  | 0
0
19. | Mjerenje parametara mreže sa izdavanjem mjernih rezultata (p/ž, priključnice) Cat.6 | kom | 28 |  | 0
0
0
0
0
0
0
CIJENA C (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
CIJENA C (s PDV-om):
Napomena: Sve dimenzije i količine potrebno je provjeriti na licu mjesta prije početka izvođenja radova. Eventualna odstupanja u odnosu na stvarno stanje utvrđuju se u dogovoru s Naručiteljem. Dopušteno je odstupanje količina do ±3 % u odnosu na količine navedene u troškovniku, bez promjene ugovorenih jediničnih cijena.