## troškovnik
Prilog 2.
Predmet nabave: Staklene pregrade s kliznim vratima
Evidencijski broj nabave: E-JN-419-2026
T R O Š K O V N I K
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
A - Zgrada Kampusa, prostor Rektorata
1. | Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti staklena stijena - sastoji se od zaokretnog glavnog krila i pomoćnog krila - Staklo Satinato Clear 10 mm, ESG - dim. 1870 / 2260 mm - okov - podnji zaokretni pant sa integriranom pumpom, gornji zaokretni pant i kontrapant, Inox obostrani rukohvat duljine 600 mm, podna brava sa cilindrom - aplikacija Loga Sveučilišta prema dostavljenom uzorku od strane naručioca - u cijeni točna izmjera na objektu, izrada radioničkog nacrta, izrada stakla, dobava okova, dostava na objekt i ugradnja do potpune funkcionalnosti
|  | kom | 1
0
CIJENA A: (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a:
CIJENA A: (s PDV-om):
B - Zgrada Ekonomskog fakulteta, HUB laboratorij
1. | Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti fiksnih staklenih poregrada, stijena 6130mm x 2800mm visine sa integriranim kliznim vratima širine cca. 1000mm. U cijenu stavke uključiti staklo debljine 12 mm, kaljeno, float clear, inox ručice, aluminijske klizne vodilice kao Dorma, za težinu krila do 150,00 kg, završna obrada eloksirani aluminij, aluminijske U profule 20x20 mm.
|  | kom | 1
2. | Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti fiksnih staklenih poregrada, stijena 3350mm x 2800mm visine sa integriranim kliznim vratima širine cca. 1000mm. U cijenu stavke uključiti staklo debljine 12 mm, kaljeno, float clear, inox ručice, aluminijske klizne vodilice kao Dorma, za težinu krila do 150,00 kg, završna obrada eloksirani aluminij, aluminijske U profule 20x20 mm.
|  | kom | 1
3. | Dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti fiksnih staklenih poregrada, stijena 3350mm x 2800mm visine sa integriranim kliznim vratima širine cca. 1000mm. U cijenu stavke uključiti staklo debljine 12 mm, kaljeno, float clear, inox ručice, aluminijske klizne vodilice kao Dorma, za težinu krila do 150,00 kg, završna obrada eloksirani aluminij, aluminijske U profule 20x20 mm.
|  | kom | 1
0
0
| CIJENA B: (bez PDV-a: |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a: |  |  |  | 0
| CIJENA B: (s PDV-om): |  |  |  | 0
Napomena: Sve dimenzije i količine definirane su na temelju izrađene projektne i tehničke dokumentacije. Izvođač je obvezan prije početka radova provjeriti usklađenost stvarnog stanja s dokumentacijom. Eventualna manja odstupanja moguća su isključivo uz prethodnu suglasnost Naručitelja i ne utječu na ugovorene jedinične cijene.